## Slide 1: Turbines Éoliennes : Les Algorithmes de MPPT (Maximum Power Point Tracking )
Encadrant : Stanislav Aranovskiy
Élèves : Luan Rocha do Amaral
Marina Daumas Carneiro
Rémi Bédat

## Slide 2: Sommaire :
Contexte
Modélisation et simulation
Données historiques de vent
Simulation des algorithmes de MPPT
Comparaison des algorithmes
Conclusion
Références

## Slide 3: Contexte

## Slide 4: L'énergie éolienne

## Slide 5: Le Maximum Power Point Tracking

## Slide 6: Modélisation et Simulation

## Slide 7: La configuration générale

## Slide 8: Comportement d'une éolienne
Il peut être divisé en 4 régions d'opération différentes. La région 2 est notre région d'intérêt où les algorithmes MPPT peuvent être utilisés.

## Slide 9: Modélisation de l'éolienne
La puissance présente dans l'air est donnée par :
Pair : Puissance dans l'air
ρ : densité de l'air
A : area de rotation des pales
Vw : vitesse du vent

## Slide 10: Modélisation de l'éolienne
Le coefficient de puissance :
Cp : coefficient de puissance
Pwind turbine : puissance generée
Cp est limité à moins de 59% par la limite de Betz. Représente la puissance extraite de l'air.

## Slide 11: Modélisation de l'éolienne
Tip speed ratio est défini par :
λ : tip speed ratio
R : rayon de la pale
ωm : vitesse de rotation
Vw : vitesse du vent
Le coefficient de puissance varie avec le rapport de vitesse de pointe et l'angle de la moelle.

## Slide 12: Modélisation de l'éolienne
Coefficient de puissance peut être trouvé par l'équation
Où β et Ki i = [1,7] sont des paramètres de l'éolienne.
L'équation ci-dessus est définie empiriquement.

## Slide 13: Comment obtenir le maximum de puissance ?
Puissance de l'éolienne contre la vitesse de rotation pour différentes vitesses du vent.

## Slide 14: Le projet
    Simulation de la turbine éolienne
    Données historiques de vent
    Simulation des algorithmes de MPPT
    Comparaison des algorithmes

## Slide 15: Simulation de la turbine
Notre modèle représente la première partie d'une éolienne. Il s'agit des pales et de la boîte de vitesses qui transforment l'énergie du vent en énergie mécanique.

## Slide 16: Données historiques
Données de vitesse du vent à la région d'AnNinhDong au Viêt Nam. Ils couvrent une période de 3 jours et demi en avril.

## Slide 17
Le vent était mésuré par 500 échantillons à intervales de 10 minutes.

## Slide 18: Simulation des algorithmes de MPPT
Vitesse Constant (Benchmark)
Tip Speed Ratio (TSR)
Hill Climb Search (HCS)
Adaptative HCS
Fuzzy Logic

## Slide 19: Vitesse Constante
Pour faire des comparaisons, notre benchmark était une vitesse de rotation constante à 0,9 rad/s.

## Slide 20: Tip speed ratio (TSR)
Nous maintenons le rapport (λ) entre la vitesse du vent et la vitesse de la pointe à la valeur qui maximise la production d'énergie.
Pour cet algorithme il faut conaitre la courbe de Cp et mésurer la vitesse du vent Vw.
The tip speed ratio, represented by :
λ : tip speed ratio
R : rayon de la pale
ωm : vitesse de rotation
Vw : vitesse du vent

## Slide 21: Simulation Diagram

## Slide 22: Contrôle TSR
ωn = λop * V / R
Il faut le paramètre λop (lambda_op).

## Slide 23: Comment trouver λ optimal
On utilise la courbe de Cp pour definir le λop.
λop = 5.65

## Slide 24: Puissance mécanique à la sortie

## Slide 25: Puissance accumulée

## Slide 26: Hill Climb Search (HCS)
L'algorithme HCS (Hill Climb Search) perturbe la vitesse du générateur et vérifie si la puissance extraite a augmenté. Si oui, il continue à perturber dans cette "direction", sinon il change de "direction".

## Slide 27: Control Strategy HCS
HCS Control

## Slide 28: Control strategy HCS
Profit de puissance extrait avec la vitesse du vent constant et, pour la courbe rouge, la vitesse de l'éolienne changeant linéairement et pour la courbe bleu l'algorithme trouve la vitesse de rotation
L'algorithme trouve la vitesse d'éolienne optimal pour extrait le maximum de puissance

## Slide 29: Puissance mécanique à la sortie

## Slide 30: Puissance accumulée

## Slide 31: Adaptative HCS
L'algorithme adaptatif HCS (Hill Climb Search) fonctionne de la même manière que l'algorithme HCS mais la taille du pas change pour augmenter la vitesse de convergence et réduire les oscillations autour du point maximum.

## Slide 32: Control Strategy Adaptative HCS
HCS Control

## Slide 33: Control strategy HCS
Using a ramp as Wn and constant wind velocity we found the curve of power versus the velocity of the generator

## Slide 34: Puissance mécanique à la sortie

## Slide 35: Puissance accumulée

## Slide 36: Fuzzy logic

## Slide 37: Règles de logique floue
Entrée : P[t] – P[t-1] = dP
Sortie : W[t+1] – W[t] = dW
Si dP > 0 et faible alors dW > 0 et faible
Si dP > 0 et grand alors dW > 0 et grand
Si dP < 0 et faible alors dW < 0 et faible
Si dP < 0 et grand alors dW < 0 et grand

## Slide 39: Puissance mécanique

## Slide 40: Comparaison des algorithmes

## Slide 41: Puissance générée

## Slide 42: Puissance générée

## Slide 43: Puissance accumulée

## Slide 44: Tableau de Comparaison
Algorithme | Besoin de capteur pour le vent | Besoin de connaissance préalable | Efficience | Energie
TSR | oui | oui | Haute | 160 GJ = 100 %
HCS | non | non | Moyenne | 93,4%
HCS adaptative | non | non | Haute | 98,2%
Fuzzy Logic | non | non | Faible | 81,3%
Vitesse Constante | non | non | Faible | 76,4%

## Slide 45: Conclusion
Modèle réaliste d’éolienne
Plusieurs algorithmes de MPPT performants
TSR est le plus performant mais le plus cher
HCS adaptative est presque aussi performant et nettement moins cher

## Slide 46: Références :
Pande, J. Nasikkar, P. Kotecha, K. Varadarajan, V. A Review of Maximum Power Point Tracking Algorithms for Wind Energy Conversion Systems. Journal of Marine Science and Engineering. 2021, 9, 1187. https://doi.org/10.3390/jmse9111187
Chatterjee, K. Kumar, D. A Review of Conventional and Advanced MPPT Algorithms for Wind Energy Systems. Elsevier. 2015, https://www.academia.edu/19670010/A_review_of_conventional_and_advanced_MPPT_ algorithms_for_wind_energy_systems?auto=citations&from=cover_page
Alrowaili ZA, Ali MM, Youssef A, Mousa HHH, Ali AS, Abdel-Jaber GT, Ezzeldien M, Gami F. Robust Adaptive HCS MPPT Algorithm-Based Wind Generation System Using Model Reference Adaptive Control. Sensors. 2021; 21(15):5187. https://doi.org/10.3390/s21155187

## Slide 47
La recherche de meilleurs moyens d'exploiter les énergies renouvelables, en particulier l'énergie éolienne, devient chaque jour plus importante. Il est donc important de comprendre comment nous pouvons exploiter le plus d'énergie possible. Dans ce projet, nous avons vu comment fonctionne une éolienne et nous avons étudié les algorithmes permettant de maximiser l'extraction d'énergie de l'éolienne, tels que TSR, HCS et HCS adaptatif et on a comparé les avantages et les inconvénients.